a papír-sablon fölött 70 vagy 75 mm-re lesz a Fan-coil teteje
             bemenet 3 járatú szelephez 		    
 										                 
                                                   1+1 lyuk d8 tiplihez 				           			      1+1 lyuk d8 tiplihez
                  vízszint ellenőrzés 									                                           vízszint ellenőrzés
 											
  	 1 utú szelephez 1+1 bemenet  								a Fan-coil hőcserélője megfordítható és akkor 
 											a csőcsatlakozások jobb oldalra kerülnek 
  											a szaggatottan jelölt körökhöz


 					AGR 200 Fan-coil-nál jó ez a papír-sablon, de nagyobb 
 					Fan-coil-nál vágja félbe a papírt és tolja szét lenti táblázat szerint
 	elektromos doboz itt, ha

 	a hőcserélőt és így a csőcsatlakozásokat								            elektromos doboz
 	is átfordította jobb oldalra									           
  	
 			kimenet
 			1 utú szeleptől		      
 	kimenet 1 utú 				   papír félbe vágása és széttolása
          vagy 3 járatú szeleptől

 						
 			           1 lyuk d8 tiplihez             Fan-coil 	                 Fan-coil			1 lyuk d8 tiplihez
 					                 típus    széttolás             típus    széttolás
    		              függőleges pozicionáláshoz	          mm-ben 	            mm-ben	         függőleges pozicionáláshoz



 	kondenzvíz elvezetés





 													
 	a Fan-coil alsó széle 										        a Fan-coil alsó széle


  80 mm padlótól a Fan-coil aljáig, de néha 84 mm, előbb szerelje fel a lábakat és mérje ki

kb. itt a padló vonala, kb. itt hajtsa befelé a papírt 90°-ban

a papír-sablonnak ez az alsó sávja már vízszintes síkban legyen

terület a csövek csatlakoztatásához a padlón át